## Sheet1
(管理番号を入力)
分析法バリデーション 結果解析シート
試験名 |  |  |  | (バリデートする試験法名を入力) | [21 empty] | 試験項目
直線性
試験項目 |  |  |  | (ICH-Q2の項目を入力) | [5 empty] | 試験担当者 |  |  | / / |  |  |  |  | 確認者 |  |  |  | / / |  |  |  | 真度
室内再現性
溶液の安定性
添加溶液 | [11 empty] | 単位 | [13 empty] | 予備1
溶液 No. |  | 標準品 |  |  | メスアップ(mL) |  | 希釈 倍率 |  | 濃度 |  |  | 項目 |  |  | 単位 |  | 倍数 |  | 換算係数 | [6 empty] | 予備2
|  | 秤取量(g) | [6 empty] | (mg/mL) |  |  | 標準品秤取量 |  |  | g |  | 1 |  | 1000 | [6 empty] | 予備3
1 |  | 0.0756 |  |  | 200 |  | 1 |  | 0.378 |  |  | 溶液濃度 |  |  | mg/mL |  | 0.001 | [8 empty] | (ICH-Q2の項目を入力)
2 |  | 0.0299 |  |  | 100 |  | 1 |  | 0.299
3 | [8 empty] | #DIV/0!
4 | [8 empty] | #DIV/0!
5 | [8 empty] | #DIV/0!
6 | [8 empty] | #DIV/0!
標準溶液
溶液 No. |  | 標準原液の調製 | [6 empty] | 添加量(mL) |  |  | ピーク面積値 |  |  |  |  | 対IS濃度 (mg/mL) |  | ピーク 面積比 |  |  | 対IS濃度／ ピーク面積比
|  | 標準品 |  |  | メスアップ(mL) |  | 希釈 倍率 |  | 標準 原液 |  | IS | 内標準 物質 |  | 分析対象 成分
秤取量(g)
1 |  | 0.0304 |  |  | 100 |  | 1 |  | 10 |  | 2 | 98948.6 |  | 212625.7 |  |  | 1.52 |  | 2.1489 |  |  | 0.70736
2 |  | 0.0301 |  |  | 100 |  | 1 |  | 10 |  | 2 | 98862.6 |  | 212577 |  |  | 1.505 |  | 2.1502 |  |  | 0.69993
3 | [16 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
4 | [16 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
5 | [16 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
6 | [16 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
試料溶液
No. |  | 検体名 |  |  |  | ピーク面積値 |  |  |  |  | 溶液No. |  | 添加量(mL) |  |  | ピーク面積比 |  |  |  | 対IS濃度 (mg/mL) |  |  |  |  | 回収率 (%)
[6 empty] | 内標準 物質 |  | 分析対象 成分 |  |  | 標準 溶液 | 添加 溶液 | 添加 溶液 | IS |  |  |  | 残差 |  | 理論値 |  |  | 実測値
1 |  | 150%試料溶液1 |  |  |  | 99743.5882 |  | 311087.2134 |  |  | 1 | 1 | 15 | 2.5 |  | 3.1189 |  | -0.064728 |  | 2.268 |  |  | 2.2061 |  | 97.2728
2 |  | 150%試料溶液2 |  |  |  | 99562.3827 |  | 319285.9846 |  |  | 1 | 1 | 15 | 2.5 |  | 3.2069 |  | 0.023296 |  | 2.268 |  |  | 2.2684 |  | 100.0182
3 |  | 150%試料溶液3 |  |  |  | 99518.1939 |  | 317558.5767 |  |  | 1 | 1 | 15 | 2.5 |  | 3.191 |  | 0.0073625 |  | 2.268 |  |  | 2.2571 |  | 99.5212
4 |  | 120%試料溶液1 |  |  |  | 99766.9866 |  | 257431.4749 |  |  | 1 | 1 | 12 | 2.5 |  | 2.5803 |  | 0.0304 |  | 1.8144 |  |  | 1.8252 |  | 100.5957
5 |  | 120%試料溶液2 |  |  |  | 99448.1102 |  | 251189.1456 |  |  | 1 | 1 | 12 | 2.5 |  | 2.5258 |  | -0.024096 |  | 1.8144 |  |  | 1.7867 |  | 98.4711
6 |  | 120%試料溶液3 |  |  |  | 99657.0224 |  | 259153.2168 |  |  | 1 | 1 | 12 | 2.5 |  | 2.6005 |  | 0.050524 |  | 1.8144 |  |  | 1.8394 |  | 101.3802
7 |  | 100%試料溶液1 |  |  |  | 99299.3938 |  | 215952.7222 |  |  | 1 | 1 | 10 | 2.5 |  | 2.1748 |  | 0.047283 |  | 1.512 |  |  | 1.5383 |  | 101.7414
8 |  | 100%試料溶液2 |  |  |  | 99231.1354 |  | 208813.754 |  |  | 1 | 1 | 10 | 2.5 |  | 2.1043 |  | -0.023164 |  | 1.512 |  |  | 1.4885 |  | 98.4457
9 |  | 100%試料溶液3 |  |  |  | 99897.4858 |  | 210774.2059 |  |  | 1 | 1 | 10 | 2.5 |  | 2.1099 |  | -0.017576 |  | 1.512 |  |  | 1.4925 |  | 98.7071
10 |  | 80%試料溶液1 |  |  |  | 99804.8305 |  | 166372.5873 |  |  | 1 | 1 | 8 | 2.5 |  | 1.667 |  | -0.038055 |  | 1.2096 |  |  | 1.1791 |  | 97.4823
11 |  | 80%試料溶液2 |  |  |  | 99644.5488 |  | 169313.3855 |  |  | 1 | 1 | 8 | 2.5 |  | 1.6992 |  | -0.0058603 |  | 1.2096 |  |  | 1.2019 |  | 99.365
12 |  | 80%試料溶液3 |  |  |  | 99984.6832 |  | 166061.6225 |  |  | 1 | 1 | 8 | 2.5 |  | 1.6609 |  | -0.044163 |  | 1.2096 |  |  | 1.1748 |  | 97.1251
13 |  | 50%試料溶液1 |  |  |  | 99748.9612 |  | 107734.1819 |  |  | 2 | 1 | 5 | 2.5 |  | 1.0801 |  | 0.0086893 |  | 0.756 |  |  | 0.75596 |  | 99.9944
14 |  | 50%試料溶液2 |  |  |  | 99467.4993 |  | 105811.6735 |  |  | 2 | 1 | 5 | 2.5 |  | 1.0638 |  | -0.0075824 |  | 0.756 |  |  | 0.74457 |  | 98.4879
15 |  | 50%試料溶液3 |  |  |  | 99862.1884 |  | 108270.5734 |  |  | 2 | 1 | 5 | 2.5 |  | 1.0842 |  | 0.012836 |  | 0.756 |  |  | 0.75886 |  | 100.3783
16 |  | 80%試料溶液1 |  |  |  | 99560.7159 |  | 172169.8601 |  |  | 2 | 1 | 8 | 2.5 |  | 1.7293 |  | 0.024261 |  | 1.2096 |  |  | 1.2104 |  | 100.0644
17 |  | 80%試料溶液2 |  |  |  | 99779.6551 |  | 166892.0013 |  |  | 2 | 1 | 8 | 2.5 |  | 1.6726 |  | -0.032428 |  | 1.2096 |  |  | 1.1707 |  | 96.7841
18 |  | 80%試料溶液3 |  |  |  | 99255.6365 |  | 172240.1235 |  |  | 2 | 1 | 8 | 2.5 |  | 1.7353 |  | 0.030284 |  | 1.2096 |  |  | 1.2146 |  | 100.4129
19 |  | 50%試料溶液1 |  |  |  | 100176.3041 |  | 108708.7999 |  |  | 2 | 2 | 5 | 2 |  | 1.0852 |  | 0.025685 |  | 0.7475 |  |  | 0.75954 |  | 101.611
20 |  | 50%試料溶液2 |  |  |  | 100013.7967 |  | 108106.3881 |  |  | 2 | 2 | 5 | 2 |  | 1.0809 |  | 0.021425 |  | 0.7475 |  |  | 0.75656 |  | 101.2121
21 |  | 50%試料溶液3 |  |  |  | 99492.819 |  | 105464.7783 |  |  | 2 | 2 | 5 | 2 |  | 1.06 |  | 0.00053453 |  | 0.7475 |  |  | 0.74194 |  | 99.256
22 |  | 50%試料溶液1 |  |  |  | 99632.8796 |  | 106870.9117 |  |  | 2 | 2 | 5 | 2 |  | 1.0726 |  | 0.013158 |  | 0.7475 |  |  | 0.75077 |  | 100.438
23 |  | 50%試料溶液2 |  |  |  | 99396.3401 |  | 103907.9521 |  |  | 2 | 2 | 5 | 2 |  | 1.0454 |  | -0.014099 |  | 0.7475 |  |  | 0.7317 |  | 97.8857
24 |  | 50%試料溶液3 |  |  |  | 99604.888 |  | 105894.9564 |  |  | 2 | 2 | 5 | 2 |  | 1.0632 |  | 0.0036607 |  | 0.7475 |  |  | 0.74413 |  | 99.5487
25 |  | 10%試料溶液1 |  |  |  | 99796.7078 |  | 21248.4338 |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 0.21292 |  | -0.011178 |  | 0.1495 |  |  | 0.14903 |  | 99.6832
26 |  | 10%試料溶液2 |  |  |  | 99812.1912 |  | 21364.9953 |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 0.21405 |  | -0.010044 |  | 0.1495 |  |  | 0.14982 |  | 100.2144
27 |  | 10%試料溶液3 |  |  |  | 100055.9118 |  | 21779.1717 |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 0.21767 |  | -0.0064255 |  | 0.1495 |  |  | 0.15235 |  | 101.9083
基本統計量(回収率) | [13 empty] | 区間推定(回収率) | [6 empty] | 回帰分析
集計単位 |  |  | 3 | [10 empty] | 信頼度 |  |  |  | 95% |  |  | X軸 |  |  | 理論測定値
[14 empty] | 標本数 |  |  |  | 27 |  |  | Y軸 |  |  | ピーク面積比
集計範囲 (No.) |  |  | 平均 |  | 標準偏差 |  | RSD(%) |  |  | 最小 |  | 最大 |  | 自由度 |  |  |  | 26 |  |  | 相関係数 |  |  | 0.99948
[14 empty] | 母平均 |  |  |  | 99.5558 |  |  | 傾き |  |  | 1.397
1 | ～ | 3 | 98.9374 |  | 1.4628 |  | 1.47 |  |  | 97.2728 |  | 100.0182 |  |  | t境界値 |  |  | 2.0555 |  |  | y切片 |  |  | 0.015247
4 | ～ | 6 | 100.149 |  | 1.5051 |  | 1.5 |  |  | 98.4711 |  | 101.3802 |  |  | 標準誤差 |  |  | 0.28062 |  |  |  | 信頼度 |  | 95%
7 | ～ | 9 | 99.6314 |  | 1.832 |  | 1.83 |  |  | 98.4457 |  | 101.7414 |  |  | 信頼下限 |  |  | 98.9789 |  |  |  | 自由度 |  | 25
10 | ～ | 12 | 97.9908 |  | 1.2034 |  | 1.22 |  |  | 97.1251 |  | 99.365 |  |  | 信頼上限 |  |  | 100.1326 |  |  |  | t境界値 |  | 2.0595
13 | ～ | 15 | 99.6202 |  | 0.99921 |  | 1 |  |  | 98.4879 |  | 100.3783 |  | 母標準偏差 |  |  |  | 1.4581 |  |  |  | 標準誤差 |  | 0.011723
16 | ～ | 18 | 99.0871 |  | 2.0021 |  | 2.02 |  |  | 96.7841 |  | 100.4129 |  |  | 偏差平方和 |  |  | 55.2804 |  |  |  | 信頼下限 |  | -0.008896
19 | ～ | 21 | 100.693 |  | 1.2604 |  | 1.25 |  |  | 99.256 |  | 101.611 |  |  | 左側χ^2境界値 |  |  | 41.9232 |  |  |  | 信頼上限 |  | 0.03939
22 | ～ | 24 | 99.2908 |  | 1.2955 |  | 1.3 |  |  | 97.8857 |  | 100.438 |  |  | 右側χ^2境界値 |  |  | 13.8439 |  |  | 残差平方和 |  |  | 0.019985
25 | ～ | 27 | 100.602 |  | 1.1621 |  | 1.15 |  |  | 99.6832 |  | 101.9083 |  |  | 信頼下限 |  |  | 1.1483
全体 |  |  | 99.5558 |  | 1.4581 |  | 1.4646 |  |  | 96.7841 |  | 101.9083 |  |  | 信頼上限 |  |  | 1.9983